通州湾港区热电联产工程桩基检测项目

招 标 文 件

（资格后审）

招   标   人：南通沿海热能发展有限公司

招标代理机构：南通海纳工程咨询有限公司

时        间： 2023年11月24日

第一章 招标公告

- 项目名称：通州湾港区热电联产工程桩基检测

二、项目规模：本项目最高总限价为730000元，超过最高总限价或单价限价的为无效报价。（详见通州湾港区热电联产项目桩基检测清单）

三、项目内容：（1）通州湾港区热电联产项目占地约102亩，主要建设内容为3×150t/h高温超高压循环流化床锅炉（2用1备）+2×CB15MW级抽汽背压式汽轮发电机组及辅助设施，设计供热能力为195t/h。项目计划于2023年9月份开工建设，2024年年底竣工。预估桩基工程量：500直径桩数754根，长度22m；600直径桩数540根，长度23m。

（2）检测内容：详见通州湾港区热电联产项目桩基检测清单

四、检测质量要求：按国家、江苏省相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正。按照《建筑桩基检测技术规范》等相关最新规范要求执行并出具符合质量验收要求的检测报告。

- 五、检测服务期限：1、预计工期为2023年12月-2024年3月，根据项目的实际情况，满足项目的实际进度要求，并同步提供检测试验报告，不影响项目进度。

2、检测时间要求：一般情况下自相应检测项内容结束后5个工作日内，乙方应完成检测工作和检测报告，特殊情况乙方应不超过7个工作日完成检测工作和检测报告。

- 3、响应服务：中标人需在接受招标人委托任务后，及时到施工现场取样，确保随叫随到。检测任务24小时全天候服务（包括周六、周日及法定节假日）。

4、关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准（水、电、机械工具等一切由承包人自理）

5、验收：(具体验收要求详见合同)

（1）本项目验收交付使用且成交人完成项目全部工作后结束。

- （2）成交人提交完整的检测报告一式五份。

六、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格，并持有在中国境内合法注册且有效的三证合一的营业执照。

2、具备地基基础检测机构资质且核准项目等内容满足本项目要求。

3、项目负责人必须具备地基基础类检测技术培训合格证书（检测工程师）且为投标单位正式人员。

4、本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对项目现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取电子招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（http://www.ncd-group.com/）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。有意愿参与本项目投标的单位，请于2023年12月4日9时30分前缴纳招标文件服务费，缴纳完成后登录南通沿海开发集团有限公司官网下载招标文件及构成招标文件的其他材料（如有），电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。

投标人递交投标文件时需同时携带以下资料到场核查，否则其投标文件将被拒绝：

（1）投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）复印件（加盖单位公章）；

（3）招标文件服务费转账记录复印件（加盖单位公章）；

（4）投标保证金：投标保证金转账证明材料或银行汇票及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）。

招标文件服务费缴纳方式：转账（公对公）

户名：南通海纳工程咨询有限公司

开户银行：工行人民路支行

账号：1111 8212 0900 0018 797

注：（1）转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称，如“****项目+招标文件服务费+****单位”（备注受字数限制，可简写，关键性信息需体现）。

（2）若需开具发票（发票为电子票），需从投标人基本账户汇至以上账户，若未按要求备注相关信息，则视为投标人放弃开票。

招标文件收取费用为人民币300元，售后不退，由投标人按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付10000元作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标人在投标报价时自行考虑，不另外结算。

八、投标文件递交截止时间、地点及开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间（同开标时间）为2023年12月4日9时30分。

2、投标文件递交地点（同开标地点）：南通市崇文路1号启瑞广场主楼5楼开标室，如有变动，另行通知。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

九、投标保证金

1、本次项目投标保证金为：柒仟叁佰元整（7300.00元）。

2、投标保证金采用银行汇票或网银转账形式递交，拒绝其他方式递交。

投标保证金账户信息如下：

账户名：南通沿海热能发展有限公司

开户行： 江苏银行南通崇川支行

账  号：50010188000240614

注：缴纳投标保证金时须注明**项目投标保证金（项目名可简写）；

十、评标办法：

本次招标采用最低价中标法，评标标准和方法详见招标文件。

十一、发布公告的媒介

“南通沿海开发集团有限公司官网http://www.ncd-group.com/”网站是本工程招标公告、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

十二、联系方式

招 标 人：南通沿海热能发展有限公司

地    址： 通州湾示范区政务中心

联 系 人：蒋先生

电    话：18752838106

招标代理单位：南通海纳工程咨询有限公司

地址：通州湾示范区政务中心309

联系人：杨工

电  话：0513-69892715

邮  箱：962928889@qq.com

2023年11月24日

第二章 投标人须知

（一）总 则

1.工程概况

1.1本投标工程项目说明详见招标公告。

1.2投标范围：详见招标公告。

1.3本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规、部门规章以及地方政府有关规定，上述项目已符合招标条件，现采用 集团网公开 招标方式，择优选定勘察设计单位。

2.投标人资格要求

2.1、具有独立法人资格，并持有在中国境内合法注册且有效的三证合一的营业执照。

2.2、具备地基基础检测机构资质且核准项目等内容满足本项目要求。

2.3、项目负责人必须具备地基基础类检测技术培训合格证书（检测工程师）且为投标单位正式人员。

4、本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见“评标办法”。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：投标文件格式

4.2投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后1日内与招标代理联系。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 5.1 投标人在获取招标文件（包括相关资料等）后，如有疑问需要招标人澄清，应于2023年11月30日17时前以电子文件形式（发送至指定邮箱（962928889@qq.com）予以提问，招标人予以解答，解答的内容于2023年12月1日17时前在”南通沿海开发集团有限公司”网站-“通知公告”栏目发布或以书面形式发至各投标人邮箱，投标人自行下载。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式以电子文档形式在”南通沿海开发集团有限公司”网站-“通知公告”栏目网上发布或以书面形式发至各投标人邮箱。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三） 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

8.投标文件应包括下列 8.1、8.2、8.3。

8.1资格证明材料包

8.1.1法定代表人参加投标响应的，提供法定代表人身份证明的原件及其本人身份证复印件（均须加盖公章）；

非法定代表人参加投标响应的，除须提供法定代表人身份证明书原件及本人身份证复印件外，还须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件（须加盖公章）（格式详见第五章）；

8.1.2有效的企业法人营业执照复印件（须加盖公章）；

8.1.3有效的企业资质证书（副本）复印件（须加盖公章）；

8.1.4拟派项目负责人资格证明材料复印件（须加盖公章）；

8.1.5拟派项目项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料并加盖公章（需提供拟派项目负责人与投标单位双方签订的有效的劳务合同复印件及投标单位为项目负责人缴纳的2023年8月至2023年10月连续3个月的社保缴费证明）；

8.1.6诚信承诺书（格式详见第五章）；

注：上述若为原件复印件或扫描件的需加盖单位公章。

8.2 商务标部分：

8.2.1投标函（格式详见第五章附件）；

8.2.2 通州湾港区热电联产项目桩基检测报价清单；

8.2.3拟投入现场的设备、检测仪器一览表；

8.3 电子投标文件：

所有投标文件需另附扫描件，使用U盘，单独密封，随投标文件一同递交。电子版一经递交，不管中标结果如何，均不退还。

9.投标文件的编制

9.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写。

9.2 投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标文件由 ：①资格审查标、②商务标、③电子标共3部分组成。

9.4投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经投标人法人代表或其被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其正、副本都应统一用A4纸装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

六十日历天 (从投标截止之日算起)。

13.投标保证金、履约保证金

13.1本工程的投标保证金金额见招标公告。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

13.2投标人出现下列情况，经核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。投标人的行为造成招标人经济损失超过保证金数额的，投标人还应承担赔偿责任：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同。

13.3未中标人的投标保证金在评审结果公布后予以退还（无息）。

13.4中标人的投标保证金在订立合同生效后一周内予以退还。

13.5投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

13.5.1放弃中标项目的；

13.5.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

13.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，在一年内其沿海集团项目的招标人可以据此不接受其投标。

13.6履约保证金

13.6.1本项目履约保证金合同价的10%，并在签订合同前缴纳。缴纳形式：银行转账或银行保函。

13.6.2合同履行期间，若中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后无息返还。

14.踏勘现场

14.1投标人可按招标公告中所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（四） 投标报价

15.1 投标报价和中标后的合同价款均以人民币表示、结算和支付。

15.2投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、仪器设备及所需的全部费用。

15.3投标报价中应包括招标文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用。

15.4中标后现场人员的食宿、交通、通讯等费用由中标人承担。

15.5投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

15.6报价方式：固定单价报价；投标人在投标报价时须充分考虑现场情况和服务期内的工作量，一切所发生的费用包含在报价中，工程结算时不作调整。报价中包含所有材料费、人工费、设备费、管理费、规费税金、利润等、设备进退场费、试验费用、检测接电用电费用、检测单位需要建设、设计、施工、监理等单位配合的费用、检测单位现场人员的食宿、交通、通讯等费用、本工程内桩基检测时桩头周围场地平整和清理费、场内交通、工作面处理、桩头钢筋焊接、人员培训费、保险费、服务费、相关税费、处理群众矛盾的费用等所有相关费用，均由报价人承担。

15.7各投标申请人在投标报价时应综合考虑各方面因素，本项目无论工程施工时间是否延长、项目实施期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等均不调整。

（五） 投标文件的密封和递交

16.投标文件的密封、标志与递交

16.1投标人应准备一式 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

16.2投标人应将资格证明材料包单独密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、资格审查标字样；将商务标投标文件包单独密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、商务标字样；将电子投标文件包单独密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、电子标字样。

16.3投标文件的递交

投标单位须在招标公告中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件快递至招标代理处。

16.4所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章。

16.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

17.投标截止时间

投标人应按招标公告中的规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件现场递交给相关人员。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18.投标文件的修改与撤回

18.1在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件。

18.2 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

18.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

（六） 开标、评标、定标

19.本工程评标、定标采用最低价中标法，具体内容详见第二章。

20.招标人按招标公告中规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

21.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标。

评标委员会成员构成：3人或3人以上单数。

22.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

23.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

23.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，企业委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

23.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

23.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用）；

23.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用）；

23.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

23.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

23.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（不适用）；

23.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或未按招标文件要求进行报价的；

23.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

23.12未按招标文件要求提供投标保证金的；

23.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

23.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

23.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

23.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.18不符合招标文件有关暗标要求的。

23.19资格审查文件中出现投标报价的；

23.20未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

23.21不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（2）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

27.评标委员会在评标工作完成后，中标结果公示将在”南通沿海开发集团有限公司”网站-“通知公告”栏目公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

29.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.中标通知书发出后7日内，合同签订前，中标人应按招标文件规定的金额向招标人提交履约保证金，形式为银行转账或银行保函。

31.若中标人不能按本须知第29条、30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.结算方式：完成检测提交全部检测报告并完成结算审核后一个月付款。在付款前中标人应按照委托人要求开具相应金额的增值税专用发票，否则委托人有权不予支付且不承担任何责任。

# （八）其他

34．未中标投标文件的返还

34.1所有投标文件均不予返还。

- 35.未中标补偿：无

- 第三章 评标办法

（最低价中标法）

一、开标现场要求：

投标人准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。

二、本工程采用最低价中标法，具体评标细则如下：

（一）本工程检测招标投标遵循公开、公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，评标将对各投标人的资格条件、报价等方面的内容进行合理性评审。

（二）评标程序：

资格审查→商务标评审→确定中标候选人顺序。

三、资格审查：

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法人授权委托书（如有授权） | 法定代表人参加投标响应的，必须提供法定代表人身份证明的原件及其本人身份证复印件（均须加盖公章）；非法定代表人参加投标响应的，除须提供法定代表人身份证明书原件及本人身份证复印件外，还须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件（须加盖公章） | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效企业营业执照复印件加盖公章 |
| 3 | 企业资质 | 具备地基基础检测机构资质且核准项目等内容满足本项目要求 | 资质证书复印件加盖公章 |
| 4 | 拟派项目负责人资质 | 拟派参加投标的项目负责人必须具备地基基础类检测技术培训合格证书（检测工程师） | 提供项目负责人地基基础类检测技术培训合格证书（检测工程师）复印件加盖公章。 |
| 5 | 拟派项目负责人为企业正式员工 | 需提供拟派项目负责人与投标单位双方签订的有效的劳务合同复印件及投标单位为项目负责人缴纳的2023年8月至2023年10月连续3个月的社保缴费证明 | 提供拟派项目负责人与投标单位双方签订的有效的劳务合同复印件加盖公章及投标单位为项目负责人缴纳的2023年8月至2023年10月连续3个月的社保缴费证明加盖公章 |
| 6 | 诚信承诺 | 见招标文件 | 诚信承诺书，按照固定格式填写 |

四、商务标评审：

投标报价

1、检测费报价以固定单价报价；

2、有效报价是指低于招标人设定的招标控制价,本项目招标控制价为730000元投标报价不得超过招标控制价投标人报价不得高于此报价，同时投标单价不得超过单价限价，否则认定为废标。

3、确定中标人的方式：在符合招标要求及满足招标人需要的前提下，总报价最低的单位确定为第一中标候选人，报价次低的确定为第二中标候选人，以此类推，直至确定三位中标候选人。如果最低报价超过一个单位，则由招标人抽签确定中标候选人。

4、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

通州湾港区热电联产项目桩基检测清单

| 序号 | 工程名称 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 桩总数(根) | 检测项目 | 检测数量（根） | 极限承载力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房系统 | 500 | 22 | 214 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 22 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 214 | / |
|  |  | 600 | 23 | 350 | 静载（试桩） | 4 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 4 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 35 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 350 | / |
| 2 | 电气建筑 | 500 | 22 | 41 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 41 | / |
|  |  | 600 | 23 | 22 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 22 | / |
| 3 | 机运建筑 | 500 | 22 | 329 | 静载（试桩） | 4 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 4 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 33 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 329 | / |
|  |  | 600 | 23 | 76 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 76 | / |
| 4 | 化学建筑 | 500 | 22 | 146 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 15 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 146 | / |
| 5 | 辅助建筑 | 500 | 22 | 24 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 24 | / |
|  |  | 600 | 23 | 92 | 静载（试桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 92 | / |

第四章 合同

桩基工程检测合同

甲  方：

乙  方：

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲方委托乙方承担通州湾港区热电联产工程项目桩基检测，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好工程检测工作，经双方协调一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条    检测内容

1.1本工程项目检测委托日期：                   ；

1.2本工程地点：                              ；

1.3本检测要求：                          ；

1.4检测工作量：工作量按图纸设计要求

1.4.1高应变检测            根；

1.4.2低应变检测          根；

1.4.3静载荷检测             根；

1.4.4抗拔检测         根。

第二条    甲方按时向乙方提供下列文件资料

| 文件资料名称 | 文件资料份数 | 提供日期 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程项目批准文件 | 1 | 检测前1天提供 |
| 二、《岩土工程勘察报告》 | 1 | 检测前1天提供 |
| 三、桩位图 | 1 | 检测前1天提供 |
| 四、桩的打桩记录 | 1 | 检测前1天提供 |

第三条    乙方按下述进度、份数向

乙方提交基桩（地基）检测成果

| 检测成果名称 | 提交日期 | 提交份数 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静载荷检测试验报告 | 外业结束后5个工作日内 | 伍 | 合格 |
| 高应变 | 外业结束后5个工作日内 | 伍 | 合格 |
| 低应变 | 外业结束后5个工作日内 | 伍 | 合格 |

3.1检测成果规定提交伍份。

3.2在合同约定的检测期限内，如遇特殊情况（设计变更、检测量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第四条    取费标准及拨付方法

4.1取费标准：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知［计价格（2002）10号］执行。

4.2本工程的检测费用如下：

4.2.1高应变检测费为            ；

4.2.2低应变检测费为     ；

4.2.3静载荷检测费为    元/T    ；

4.2.5签约合同价为：含税金额为人民币（大写）              (¥         元)，不含税金额为人民币（大写）            (¥         元)，税率  %，税额为人民币（大写）            (¥         元)。

签约合同价包含乙方为履行本合同所需的所有材料费、人工费、设备费、管理费、规费税金、利润等、设备进退场费、试验费用、检测接电用电费用、检测单位需要建设、设计、施工、监理等单位配合的费用、检测单位现场人员的食宿、交通、通讯等费用、本工程内桩基检测时桩头周围场地平整和清理费、场内交通、工作面处理、桩头钢筋焊接、人员培训费、保险费、服务费、相关税费、处理群众矛盾的费用等所有相关费用，除本合同另有约定外，甲方无需另行支付乙方任何费用。

检测期间的临时道路、临时用水、用电费用已由乙方考虑在本次报价内，结算时不予增加。

乙方自行勘察现场，因场地狭小导致设备进退场费用增加，在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

投标单价不因桩长和桩径的变化而调整。

4.3检测费支付方法：

4.4乙方完成检测提交全部检测报告并经甲方或甲方指定的第三方完成结算审核后一个月付款。在甲方付款前乙方应按照委托人要求开具相应金额的增值税专用发票，否则委托人有权不予支付且不承担任何责任。

4.5检测过程中如检测数量发生变更，检测单价不变，检测费用按实际发生的工作量计算。

第五条    双方责任

5.1甲方

5.1.1甲方应在合同履行后向乙方提供地质勘察报告、施工图、施工记录等资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

5.1.2甲方应做好试验桩基检测的现场配合工作。

5.1.3检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付检测费。

5.1.4自相应检测外业结束后5个工作日内，乙方应完成检测工作和检测报告，甲方在《检测质量工作手册》上签收，作为工程检测费用结算的依据。

5.1.5甲方不得违反规定要求乙方对检测成果进行弄虚作假，开具虚假报告。

5.1.6补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方

5.2.1乙方应按规范、规定进行检测，并对其可靠性负责。

5.2.2检测人员应讲究职业道德，不得接受影响公正性检测的吃请或馈赠。

5.2.3乙方应根据甲方指定的时间进场作业，并在检测外业完成后5个工作日内提交一式五份的检测报告，并承担责任。

5.2.4乙方应根据检测结果出具公正性的检测报告，不得弄虚作假。

5.2.5法律规定及本合同约定的乙方应负的其它责任。

第六条    违约责任

6.1乙方无故要求终止或解除合同，乙方需向甲方支付相当于签约合同价10%的违约金。

6.2乙方转包和私自分包工程，一经发现，甲方有权单方解除合同，且乙方需向甲方支付相当于签约合同价10%的违约金。

6.3乙方承诺准时派项目负责人（项目负责人：      电话号码：            ）参加项目实施全过程中甲方要求乙方出席的各种会议，并切实做好会议资料的准备工作，如有违反，每发生一次，乙方需向甲方支付违约金1000元。

6.4除非乙方原因导致外，如乙方逾期交付检测报告或逾期完成甲方委托的其它工作的处理的：按每逾期一天，乙方向甲方支付签约合同价总额的0.1%作为处罚；逾期超过10天的,甲方有权解除本合同，且乙方需向甲方支付相当于签约合同价10%的违约金。

6.5  如乙方提交的检测报告弄虚作假或不符合规范的，应在甲方要求的限期内整改到位，并承担因此导致的逾期交付违约责任。

6.6 本合同约定的乙方需向甲方支付的违约金如不足以弥补甲方因乙方违约所受损失的（包括但不限于工期拖延等一切损失），乙方应继续赔偿直至甲方免受损失。乙方需向甲方支付的违约金、损失赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金及甲方需向乙方支付的任何款项中直接扣除。如甲方付款时未直接扣除违约金、损失赔偿金的，不代表甲方对任何权利的放弃，甲方仍有权向乙方索赔或主张违约责任。

6.7 因乙方违约导致甲方为追究乙方违约责任或采取维权措施所支出的费用，如调查费、律师费、公证费、保全保险费等均由乙方承担。

第七条    争议的解决方式

7.1本建设工程检测合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条    其他

8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.2本合同正本一式陆份，甲、乙双方各执叁份，如需交有关部门进行合同备案的，备案工作由乙方负责。

8.3合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 委托方单位名称： | 承包方单位名称： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 电话： | 电话： |
| 电传： | 电传： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订合同代表（签字）： | 签订合同代表（签字）： |
| 2023年 月 日 | 2023年 月 日 |

附件：检测报价清单

# 第五章 投标文件格式

封面范例：

（项目名称）

投标文件

（资格审查/商务标/电子标）

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年      月      日

资格审查文件：

一、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：

系				   的法定代表人。为		    		  项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

附法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：              部门：               职务：

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

附被授权人身份证正反面复印件并加盖公章：

## 三、诚信承诺书

：

我方参加你方的        （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意不予退还投标保证金，并接受处罚。

2、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为（以江苏省住房和城乡建设厅所发公告为准）。

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6、我方保证：服务期限内，完全服从合同的考核要求。根据施工进度的需要，按时进场收样检测，并提供全天候检测服务。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月          日

商务标文件：

一、投  标  函

（投标人名称）：

- 我方已仔细研究了收到的         （项目名称）招标文件的全部内容，我单位经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的建设检测任务，严格执行投标人所承担的责任和义务。

2、我单位决定本工程投标总报价为人民币             (大写) (￥           元(小写)。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保，并承担违约责任。

3、我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

## 二、通州湾港区热电联产项目桩基检测报价清单

| 序号 | 工程名称 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 桩总数(根) | 检测项目 | 检测数量（根） | 极限承载力(kN) | 单位 | 单价限价 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房系统 | 500 | 22 | 214 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 22 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 214 | / | 元/根 | 15 |  |  |
|  |  | 600 | 23 | 350 | 静载（试桩） | 4 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 4 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 35 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 350 | / | 元/根 | 15 |  |  |
| 2 | 电气建筑 | 500 | 22 | 41 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 41 | / | 元/根 | 15 |  |  |
|  |  | 600 | 23 | 22 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 22 | / | 元/根 | 15 |  |  |
| 3 | 机运建筑 | 500 | 22 | 329 | 静载（试桩） | 4 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 4 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 33 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 329 | / | 元/根 | 15 |  |  |
|  |  | 600 | 23 | 76 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 76 | / | 元/根 | 15 |  |  |
| 4 | 化学建筑 | 500 | 22 | 146 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 15 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 146 | / | 元/根 | 15 |  |  |
| 5 | 辅助建筑 | 500 | 22 | 24 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 24 | / | 元/根 | 15 |  |  |
|  |  | 600 | 23 | 92 | 静载（试桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 静载（工程桩） | 3 | 3000 | 元/kN | 2.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高应变 | 10 | / | 元/根 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低应变 | 92 | / | 元/根 | 15 |  |  |
| 合计报价（元） ## （总价限价730000元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：投标人总报价不得高于总限价，同时投标单价不得超过单价限价。

## 三、拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |