## 报价须知
编制说明
序号 | 描述说明
1 | 投标报价文件必须严格按照招标文件提供的格式填写。所有报价方框内容均要求填入数字，不得填入其他内容（如公式、范围值等，部分可能浮动数值由投标单位综合考虑报价）。
2 | 投标单位在提交清单前，均应对本招标项目、技术说明、招标文件、合同条件、项目分布等情况已详细阅读，并按文件约定执行，投标报价中已按招标文件及合同条款、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、包装运输、安装、调试（含二次调试）、检验验收、2年免保、样品、管理、利润、增值税及附加的其它税金、费用等因素，保证投标价准确无误，如发生报价失误等问题由投标单位承担一切责任。
3 | 投标报价均以人民币为报价的货币单位，本次报价税价分离，以不含税价为基准，若国家税率变动，含税价做相应调整。设备税率为13%,安装税率为3%，维保税率为6%，均为增值税专用发票；
4 | 清单报价的产品必须满足招标文件《第三篇 用户需求书》的技术要求和招标标准配置
5 | 投标报价采用清单式分项报价：投标报价为完成项目供货及安装所需的全部费用；报价组成：电梯价格=设备价+其他选配价+安装价；其中设备基本价格按照产品技术规格书中所叙述的“用户需求书”进行报价，其他选配的（如超米费、选配装饰、选配功能等）费用按选配报价表作为依据进行报价；安装价中须含吊装、脚手架、安装、调试（含二次调试）、验收、井道内照明及检修插座、安全文明施工费、办理电梯准用许可证（含报装、报验费用）；安装费中不含安装超米费及井道修改费（按电梯公司提供的电梯井道设计图纸设计施工），投标人在报价时应综合考虑上述费用（包括提供维保所需要的材料设备费用），中标后综合单价不做调整。
6 | 设备费包括：设备的制造成本、开办费、利润、税金、管理费、规费、二次设计费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费；设备的主材及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、损耗等费用；设备运至最终目的地的包装费、运输费、装卸费、保险费、现场设备材料保管费；设备的检验费、培训费、技术服务等费用；取得相关检验部门检查验收并出具权威验收报告、以及为完成本项目而发生的其它所有措施等全部费用。电梯六大部件：曳引机、控制系统 门机、安全钳、限速器、缓冲器需采用投标品牌制造商原厂原品牌件。
7 | 安装费包括：安装调试费、搬运（包括吊装）、安装配合费、垂直运输费、脚手架费、检验费、监检费、管理费、利润、规费、税金、市场价格波动风险、人员培训费用、技术服务费、性能介绍、售后服务、与土建单位间的配合、管理费（吊装费、水电费、水电表安装费等）、调试用的电缆、五方对讲及视频通话电缆（建到机房层）、产品交至物业公司前的成品保护费用（包括轿箱内壁用E0级成品免漆板保护）、质保期内维修费用，即招标物安装验收合格交付使用前的所有费用以及免费保养维修的服务费用以及其它不可预见费用等。
8 | 在安装、调式、验收过程中、如发现有漏洞、缺件、卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，并且不因此而影响交付买方使用的时间。自电梯安装验收合格,技术监督局出具验收报告后，投标人提供为期24个月的免费保修服务。免费保修期内,投标人免费提供正常消耗磨损的电梯零部件、润滑剂等。（项目不提供住宿）
9 | 总包将安装用电源点应离敷设至施工井道或施工楼栋,调试用电源敷设至经双方确认的机房电源箱（由甲方提供）主电源开关进线端，投标人须自行敷设从总包提供的水、电接口至施工现场的管线、自接水电表和安装、调试用的电缆、井道内脚手架费用在安装调试费中考虑。施工过程中发生的水、电费将按照实际使用数量计费，由中标单位向总包单位缴纳，该费用从安装合同中直接扣除。
10 | 电梯井道照明、检修插座由中标单位自行安装。电梯现场安装人员必须持建设主管部门颁发的特种作业证书人员方可上岗。由于电梯主机属于精密设备，安装现场灰尘较多，必须采取措施在洁净的环境中安装，其费用列入报价。
11 | 电梯成品、半成品的保护及安全防护措施（电梯门洞封堵、井道内防坠落隔离物等）应自行与总包单位达成一致，其费用列入报价。
12 | 投标报价须包括政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如调试时业主不具备正式通电条件，调试用电缆需投标方自行承担。
13 | 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
14 | 以上报价已考虑了再协议有效期内可能发生的原材料、人工、市场、运输等变化因素，在协议有效期内，原则上报价不调整。除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15 | 投标人对投标货物规格技术参数和配置响应表必须与招标文件点对点应答。
16 | 深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
17 | 若已安装完成的电梯作为施工用梯临时使用，投标人必须在确保安全的前提下积极配合，使用过程中发生的人员等费用由投标人与施工总承包单位按成本价结算。
18 | 《 电扶梯选配功能（装饰）价格清单》中所有表格内的报价方框内容均要求填入数字，不得填入其他内容（如公式、范围值等，部分可能浮动数值由投标单位综合考虑报价），若发现报价方框内容未非数字，招标人有权按同档次各投标人对本项的最高价进行带入计算投标价格。

## 商务主流型号有机房电梯报价表
商务主流型号有机房电梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 层站范围说明 | 载重(Kg) | 电梯性质 | 报价（人民币元，含税） | [6 empty] | 偏离情况说明
[5 empty] | 基价计算站 | 基价对应提升高度（m） | 具体电梯型号名称 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费层差价 （以±1层计算） | 安装费（基价） | 安装费层差价 （以±1层计算）
-
1 | 1 | - | 1000 | 客梯 | 4 | 9.45
2 | 1 |  | 1150 | 客梯 | 4 | 9.45
3 | 1 |  | 1350 | 客梯 | 4 | 9.45
4 | 1 |  | 1600 | 客梯 | 4 | 9.45
-
5 | 1.5(1.6) | - | 1000 | 客梯 | 10 | 28.35
6 | 1.5(1.6) |  | 1150 | 客梯 | 10 | 28.35
7 | 1.5(1.6) |  | 1350 | 客梯 | 10 | 28.35
8 | 1.5(1.6) |  | 1600 | 客梯 | 10 | 28.35
-
9 | 1.75 | 层站范围≤19层 | 1000 | 客梯 | 14 | 40.95
10 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 14 | 40.95
11 | 1.75 |  | 1350 | 客梯 | 14 | 40.95
12 | 1.75 |  | 1600 | 客梯 | 14 | 40.95
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
13 | 1.75 | 层站范围≥20层 | 1000 | 客梯 | 22 | 66.15
14 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 22 | 66.15
15 | 1.75 |  | 1350 | 客梯 | 22 | 66.15
16 | 1.75 |  | 1600 | 客梯 | 22 | 66.15
-
17 | 2 | 层站范围≤24层 | 1000 | 客梯 | 20 | 59.85
18 | 2 |  | 1150 | 客梯 | 20 | 59.85
19 | 2 |  | 1350 | 客梯 | 20 | 59.85
20 | 2 |  | 1600 | 客梯 | 20 | 59.85
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
21 | 2 | 层站范围≥25层 | 1000 | 客梯 | 30 | 91.35
22 | 2 |  | 1150 | 客梯 | 30 | 91.35
23 | 2 |  | 1350 | 客梯 | 30 | 91.35
24 | 2 |  | 1600 | 客梯 | 30 | 91.35
-
25 | 2.5 | 层站范围≤24层 | 1000 | 客梯 | 20 | 59.85
26 | 2.5 |  | 1150 | 客梯 | 20 | 59.85
27 | 2.5 |  | 1350 | 客梯 | 20 | 59.85
28 | 2.5 |  | 1600 | 客梯 | 20 | 59.85
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
29 | 2.5 | 层站范围≥25层 | 1000 | 客梯 | 30 | 91.35
30 | 2.5 |  | 1150 | 客梯 | 30 | 91.35
31 | 2.5 |  | 1350 | 客梯 | 30 | 91.35
32 | 2.5 |  | 1600 | 客梯 | 30 | 91.35
备注：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写。 2.产品配置按招标文件《第三篇 用户需求书》执行； 3.1000-1600KG电梯的层差标准高度按3.15米/层计算 4.考虑各投标人在铭牌载重的细微差异，接受载重规格正偏离，如招标要求1000KG规格接纳1050KG规格，但不接纳负偏离，如950KG。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。

## 经济通用型号有机房电梯报价表
经济通用型号有机房电梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 层站范围说明 | 载重(Kg) | 电梯性质 | 报价（人民币元，含税） | [6 empty] | 偏离情况说明
[5 empty] | 基价计算站 | 基价对应提升高度（m） | 具体电梯型号名称 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费层差价 （以±1层计算） | 安装费（基价） | 安装费层差价 （以±1层计算）
-
1 | 1 | - | 630 | 客梯 | 4 | 9
2 | 1 |  | 800 | 客梯 | 4 | 9
3 | 1 |  | 1000 | 客梯 | 4 | 9
4 | 1 |  | 1150 | 客梯 | 4 | 9
-
5 | 1.5(1.6) | - | 630 | 客梯 | 10 | 27
6 | 1.5(1.6) |  | 800 | 客梯 | 10 | 27
7 | 1.5(1.6) |  | 1000 | 客梯 | 10 | 27
8 | 1.5(1.6) |  | 1150 | 客梯 | 10 | 27
-
9 | 1.75 | 层站范围≤19层 | 630 | 客梯 | 14 | 39
10 | 1.75 |  | 800 | 客梯 | 14 | 39
11 | 1.75 |  | 1000 | 客梯 | 14 | 39
12 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 14 | 39
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
13 | 1.75 | 层站范围≥20层 | 800 | 客梯 | 22 | 63
14 | 1.75 |  | 1000 | 客梯 | 22 | 63
15 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 22 | 63
-
16 | 2 | 层站范围≤24层 | 800 | 客梯 | 20 | 57
17 | 2 |  | 1000 | 客梯 | 20 | 57
18 | 2 |  | 1150 | 客梯 | 20 | 57
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
19 | 2 | 层站范围≥25层 | 800 | 客梯 | 30 | 87
20 | 2 |  | 1000 | 客梯 | 30 | 87
21 | 2 |  | 1150 | 客梯 | 30 | 87
-
22 | 2.5 | 层站范围≤24层 | 800 | 客梯 | 20 | 57
23 | 2.5 |  | 1000 | 客梯 | 20 | 57
24 | 2.5 |  | 1150 | 客梯 | 20 | 57
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
25 | 2.5 | 层站范围≥25层 | 800 | 客梯 | 30 | 87
26 | 2.5 |  | 1000 | 客梯 | 30 | 87
27 | 2.5 |  | 1150 | 客梯 | 30 | 87
备注：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写。 2.产品配置按招标文件《第三篇 用户需求书》执行； 3.630-1150KG电梯的层差标准高度按3米/层计算 4.考虑各投标人在铭牌载重的细微差异，接受载重规格正偏离，如招标要求1000KG规格接纳1050KG规格，但不接纳负偏离，如950KG。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。

## 商务主流型号无机房电梯报价表
商务主流型号无机房电梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 层站范围说明 | 载重(Kg) | 电梯性质 | 报价（人民币元，含税） | [6 empty] | 偏离情况说明
[5 empty] | 基价计算站 | 基价对应提升高度（m） | 具体电梯型号名称 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费层差价 （以±1层计算） | 安装费（基价） | 安装费层差价 （以±1层计算）
-
1 | 1 | - | 1000 | 客梯 | 4 | 9.45
2 | 1 |  | 1150 | 客梯 | 4 | 9.45
3 | 1 |  | 1350 | 客梯 | 4 | 9.45
4 | 1 |  | 1600 | 客梯 | 4 | 9.45
-
5 | 1.5(1.6) | - | 1000 | 客梯 | 10 | 28.35
6 | 1.5(1.6) |  | 1150 | 客梯 | 10 | 28.35
7 | 1.5(1.6) |  | 1350 | 客梯 | 10 | 28.35
8 | 1.5(1.6) |  | 1600 | 客梯 | 10 | 28.35
-
9 | 1.75 | 层站范围≤19层 | 1000 | 客梯 | 14 | 40.95
10 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 14 | 40.95
11 | 1.75 |  | 1350 | 客梯 | 14 | 40.95
12 | 1.75 |  | 1600 | 客梯 | 14 | 40.95
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
13 | 1.75 | 层站范围≥20层 | 1000 | 客梯 | 22 | 66.15
14 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 22 | 66.15
15 | 1.75 |  | 1350 | 客梯 | 22 | 66.15
16 | 1.75 |  | 1600 | 客梯 | 22 | 66.15
备注：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写。 2.产品配置按招标文件《第三篇 用户需求书》执行； 3.1000-1600KG电梯的层差标准高度按3.15米/层计算 4.考虑各投标人在铭牌载重的细微差异，接受载重规格正偏离，如招标要求1000KG规格接纳1050KG规格，但不接纳负偏离，如950KG。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。

## （新增）别墅梯电梯报价表
别墅梯电梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 产品说明 | 载重(Kg) | 电梯性质 | 报价（人民币元，含税） | [6 empty] | 偏离情况说明
[5 empty] | 基价计算站 | 基价对应提升高度（m） | 具体电梯型号名称 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费层差价 （以±1层计算） | 安装费（基价） | 安装费层差价 （以±1层计算）
-
1 | 0.4 | 家用别墅梯（电压220V） | 不低于200 | 家用梯 | 3 | 6
2 | 0.4 |  | 不低于300 | 家用梯 | 3 | 6
3 | 0.4 |  | 不低于400 | 家用梯 | 3 | 6
-
4 | 1 | 工程别墅梯（电压380V，满足验收要求） | 不低于300 | 客梯 | 3 | 6
5 | 1 |  | 不低于400 | 客梯 | 3 | 6
6 | 1 |  | 不低于500 | 客梯 | 3 | 6
备注：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写。 2.产品配置按招标文件《第三篇 用户需求书》中“通用型号产品”的标准和技术配置执行； 3.电梯的层差标准高度按3米/层计算 4.考虑各投标人在铭牌载重的细微差异，接受载重规格正偏离，如招标要求1000KG规格接纳1050KG规格，但不接纳负偏离，如950KG。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。

## 经济通用型号无机房电梯报价表
经济通用型号无机房电梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 层站范围说明 | 载重(Kg) | 电梯性质 | 报价（人民币元，含税） | [6 empty] | 偏离情况说明
[5 empty] | 基价计算站 | 基价对应提升高度（m） | 具体电梯型号名称 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费层差价 （以±1层计算） | 安装费（基价） | 安装费层差价 （以±1层计算）
-
1 | 1 | - | 630 | 客梯 | 4 | 9
2 | 1 |  | 800 | 客梯 | 4 | 9
3 | 1 |  | 1000 | 客梯 | 4 | 9
4 | 1 |  | 1150 | 客梯 | 4 | 9
-
5 | 1.5(1.6) | - | 630 | 客梯 | 10 | 27
6 | 1.5(1.6) |  | 800 | 客梯 | 10 | 27
7 | 1.5(1.6) |  | 1000 | 客梯 | 10 | 27
8 | 1.5(1.6) |  | 1150 | 客梯 | 10 | 27
-
9 | 1.75 | 层站范围≤19层 | 630 | 客梯 | 14 | 39
10 | 1.75 |  | 800 | 客梯 | 14 | 39
11 | 1.75 |  | 1000 | 客梯 | 14 | 39
12 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 14 | 39
- | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
13 | 1.75 | 层站范围≥20层 | 800 | 客梯 | 22 | 63
14 | 1.75 |  | 1000 | 客梯 | 22 | 63
15 | 1.75 |  | 1150 | 客梯 | 22 | 63
备注：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写。 2.产品配置按招标文件《第三篇 用户需求书》执行； 3.630-1150KG电梯的层差标准高度按3米/层计算 4.考虑各投标人在铭牌载重的细微差异，接受载重规格正偏离，如招标要求1000KG规格接纳1050KG规格，但不接纳负偏离，如950KG。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。

## 自动扶梯报价表
自动扶梯报价表
序 号 | 速度(m/s) | 角度 | 梯级宽度 （实际宽度） | 最大提升高度(m) | 扶梯性质 | 报价（人民币元，含税）
[6 empty] | 基价计算 （提升高度：米） | 具体扶梯型号 （每格仅能填一个具体型号） | 设备费（基价） | 设备费高度差价（以±0.1m计算） | 安装费（基价） | 安装费高度差价（以±0.1m计算） | 偏离情况说明
1 | 0.5 | 30度 | 800 | 提升高度≤6米 | 室内 | 4.5
2 |  |  | 1000 |  | 室内 | 4.5
3 |  |  | 1000 |  | 室外 | 4.5
4 |  |  | 1000 | 提升高度＞6米 | 室内 | 7
5 |  |  | 1000 |  | 室外 | 7
6 | 0.5 | 35度 | 800 | 提升高度≤6米 | 室内 | 4.5
7 |  |  | 1000 |  | 室内 | 4.5
8 |  |  | 1000 |  | 室外 | 4.5
说明：1.如与提供的数据有偏离，偏离部分请在偏离情况说明一栏中填写;接纳正偏离，不接纳负偏离。 2.产品配置按《三、招标电梯产品标准配置和功能要求》执行。 3.扶梯高度调差高度在0.1m范围内，设备费和安装费不做调差，投标人综合考虑。 5.具体电梯型号名称必须明确到完整名称，包括型号名称的前缀（如A-）、后缀（如-S），不得以某一产品型号系列进行应标，否则招标人有权按废标处理。