**招标答疑**

问题1、关于申请文件的递交时间的疑问：投标文件截止时间为2024年7月29日。申请内容涉及不同梯形，不同速度，不同载重的组价，以及功能性组价，涉及的询价、组价、审批、制作时间较长。且盖公章需要邮寄总部。

建议修改时间为：2024年8月15日。

答：比价开标时间延期至8月9日，详见补充公告。

问题2、招标文件服务费缴纳方式：公对公，我司公对公需要对支付账户建立供应商后再进行付款，需要时间周期。

建议延长投标截止时间。综合考虑结合问题1。

答：比价开标时间延期至8月9日，详见补充公告。

问题3、招标文件（P5）项目体量中有别墅梯，但是招标文件报价清单附件中，未有体现别墅梯载重，速度，型号；口头上简称的别墅梯可分为两种：可政府验收别墅梯及家用梯（家用梯不可验收，不可用于公共场所）；

需要明确别墅梯是家用梯，还是可政府验收别墅梯。

答：招标文件报价清单中会增加别墅梯，别墅梯清单标配为家用梯。

问题4、招标文件（P5）明确直梯403台，扶梯3台，但是“附件4 商务标比选报价表”中“总价汇总表”-“直梯400台”“扶梯15台”有冲突。

请明确台量。

答：以招标报价清单数量为准。

问题5：“附件1 电扶梯（基价部分）价格清单”此表单填写的基价，是包含：《第三篇 用户需求书》所要求响应功能的价格，以此为基价，是吗？

请明确。

答：基价部分包含标配功能，标配功能在招标文件中已明确。