科创城2025~2026年度食堂排油烟系统清洗服务需求

一、项目概况

1、项目名称：科创城2025~2026年度食堂排油烟系统清洗服务

2、项目地点：通州湾科创城A04地块4#楼3F、8号楼及F02-2地块食堂。

3、清洗范围：油烟罩、油烟管道、油烟风机、油烟净化器（详见附件）。

4、最高限价：4万元。报价超过最高限价，作无效标处理。

5、服务期限：2025年2月~2026年12月（四次），分别在每年的 2月、 8月完成。

具体以甲方安排进场时间为准。

二、有关说明及清洗要求

1、烟罩清洗后 95% 以上可以见到烟道原有的内壁不锈钢色，不留残状干涸油污。

2、烟道清洗后95% 以上可以见到烟道原有的内壁不锈钢色，不留残状干涸油污。如需对管道分拆或开孔进行去油污和清洗，清洗后要重新连接好，打密封胶，确保不漏风漏油。

3、灶台表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁。

4、清洗后灶台地面要清洗干净，无油污。

5、灶台区墙面清洗干净，无油污。

6、风机叶轮达到表面 95% 以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

7、净化设备机组内、外部过滤网要清洗干净。

8、清洗用原材料符合国家相关质量标准要求（投标文件中需提供清洗原料、设备的相关材料，以及国家相关部门认证合格证书）。

9、清洗废弃物自行清理，不得污染周边环境。

10、清洗后调试排风系统，确保正常使用。

11、每次清洗完由产业公司食堂管理人员验收签字确认，做好记录台账。

12、提供食堂烟罩、管道及排风净化装置等清洗前、清洗后对比照片作为费用结算依据。

13、清洗过程中因清洗方式不当或清洗人员操作不当造成设备损害的，按设备原价赔偿。

14、乙方在清洗过程中要确保现场的消防、人员等安全。如若发生意外事故或人员伤害，乙方负责。由此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

附件

食堂排油烟系统清洗清单列表（参考）

| 序号 | 食堂名称 | 位置 | 油烟罩（米） | 油烟管道（米） | 净化机（组） | 风机机组（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A04地块生活服务中心三楼食堂 | 南厨房操作间 | 17.5 | 10 | 1 | 1 |
|  |  | 北厨房操作间（含早点间及熟食间） | 10.7 | 35 | 1 | 1 |
| 2 | F02-2食堂 | 8号楼一层 | 7.5 | 17 |  | 1 |
| 3 | A04地块生活服务中心8#楼 | 员工食堂 | 商用不锈钢油烟净化一体机(双风机，含排烟管道) |  |  |  |

注：以上数量作为参考投标人报价参考数量，投标人可自行勘察现场。