## 投标报价编制说明
清单编制说明
清单说明 | 1、清单内价格已依据合同条款及承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、检验、调试、验收、样品、管理、利润、增值税及附加的其它税金、费用等因素。
2、工程量计算基础：按实际供货产品数量计算。
3、协议价包括所订产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点（指定地点为车辆能够抵达的地点，不含垂直运输）、卸车等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。水箱供货时可提供节水报告。
4、报价系统含运输费（如有特殊情况，另行说明）及样品送检费。
5、如采用包工包料方式，水电费由集采单位与施工总包自行协商解决
6、本次战采报价为采用现金支付价格，甲方有权选用其他支付方式，相关费用已考虑综合单价内。
7、清单中每款产品都配置对应图片（已有图片仅供示例，具体以各单位实际产品图片为准）

## 工程计量规则说明
表3
实体工程计量计价规则说明
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量清单计量计价规则 | 工作内容 | 备注
一 | 水箱及面板
1 | 隐蔽式高/低水箱 | 套 | 1.按设计图示数量计算 | 1.水箱本体及辅件安装 2.螺栓定位打孔、托架安装、排水接管、试水
2 | 隐蔽式裸水箱 | 个 | 1.按设计图示数量计算 | 1.水箱本体及辅件安装 2.排水接管、试水
3 | 水箱支架 | 个 | 1.按设计图示数量计算 | 1.螺栓定位打孔、托架安装
4 | 单/双冲水面板 | 块 | 1.按设计图示数量计算 | 1.测位划线、清扫孔洞 2.本体安装 3.连接、调试
二 | 管材及管件
1 | HDPE高密度聚乙烯管材(S12.5) | m | 1.按设计图示管道中心线以长度计算（不扣管件所占长度）； 2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头、直通、伸缩节等连通件、电熔管箍等连接件、金属塑料过渡管件、检查口、透气帽、堵头、存水弯、H型管、苏维脱、旋流三通等）的材料费和安装费用均单独计算，不包含在管材中； 3.管道采用热熔连接时所需的全部辅材均包含在管材安装费用中，不再另计； 4.预留洞口（含支模）、预埋套管等工作不包含在管道安装综合单价中，需同层排水施工单位实施时另计； | 1.管道安装 2.压力试验 3.灌水试验 4.堵洞
2 | 苏维脱(多通道) | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
3 | 弯头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
4 | 三通 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
5 | 大小头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
6 | 四通 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
7 | 检查口 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
8 | H型通 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
9 | 膨胀伸缩节 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
10 | 电熔管箍 | 只 | 1.排水支管：电熔管箍或热熔对焊连接。按项目属地图审要求，项目属地图审无特殊要求时，苏维托配件和支管的连接处（座便器横排支管除外）采用电熔管箍连接。 2.排水立管：热熔对焊连接，无需电熔管箍； 3.通气管：热熔对焊连接，无需电熔管箍； 4.其他根据项目现场情况，不便于热熔施工的部位可采用电熔管箍。 | 1.管件安装
11 | 存水弯 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
12 | 大曲率弯头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
13 | 透气帽 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
14 | 堵头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
15 | 阻火圈 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
16 | 环形密封圈接头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
17 | 整套螺纹接头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
18 | 铸铁连接适配接头 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.管件安装
19 | 可调式管卡(M10螺母) | 只 | 1.按【建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范】中排水塑料管道支吊架最大间距并结合现场实际情况计算 | 1.管卡固定
20 | 地面固定管卡 | 只 | 1.按【建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范】中排水塑料管道支吊架最大间距并结合现场实际情况计算 | 1.管卡固定
21 | 立管卡 | 只 | 1.按【建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范】中排水塑料管道支吊架最大间距并结合现场实际情况计算 | 1.管卡固定
22 | 悬吊管卡 | 只 | 1.按【建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范】中排水塑料管道支吊架最大间距并结合现场实际情况计算 | 1.管卡固定
23 | 安装板（含两侧螺栓） | 块 | 1.配套可调式管卡，按管卡数量计算 | 1.管卡固定
24 | 螺纹杆（0.1米长） | 根 | 1.配套可调式管卡，按管卡数量计算 | 1.管卡固定
三 | 专用配件
1 | 地漏 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.地漏定位、安装 2.与下水管连接、试水
2 | 地漏面盖 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.面盖固定
3 | 条形地漏底座 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.地漏定位、安装 2.与下水管连接、试水
4 | 条形地漏面盖 | 只 | 1.按设计图示数量计算 | 1.面盖固定
5 | 洗脸盆排水 | 套 | 1.按设计图示数量计算 | 1.本体定位、安装 2.与两端下水管连接、试水
6 | 浴缸落水 | 套 | 1.按设计图示数量计算 | 1.本体定位、安装 2.与两端下水管连接、试水

## 报价汇总
高端档同层排水价格汇总
管配件 | 0
水箱及面板 | 0
地漏及存水弯组件 | 0
合计 | 0

## 水箱及面板
第一部分-水箱及面板
系列 | 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 图片 | 单位 | 供货周期 | 材料单价 |  |  | 安装单价 |  |  | 数量 | 含税材料小计 | 含税安装小计
[7 empty] | 不含税材料单价（元） | 税率（%） | 含税材料单价（元） | 不含税安装单价（元） | 税率（%） | 含税安装单价（元）
高水箱 | 224.212.00.2 170.462.00.1 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱，前按, 5/3.5 升双冲水，高112cm，中后部或顶部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.220.00.2 170.462.00.1 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱自立式 | 杜菲斯Sigma12cm隐蔽式水箱自立式，前按，5/3.5 升双冲水，高112cm，中后部或顶部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.046.00.1 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱，前按, 5/3.5 升双冲水，高112cm，左边或左后部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.090.00.2 170.462.00.1 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱，前按， 5/3.5 L 高112cm，左边或左后部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
低水箱 | 224.047.00.1 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱，顶按/前按, 5/3.5 升双冲水，高82cm，左边或左后部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.048.00.1 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱自立式 | 杜菲斯Omega12cm隐蔽式水箱自立式，顶按/前按, 5/3.5 升双冲水，高82cm，左边或左后部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.092.00.2 170.462.00.1 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱 | 杜菲斯Alpha12cm隐蔽式水箱，顶按/前按, 5/3.5 升双冲水，高82cm，左边或左后部供水 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1430 | 0 | 0
裸水箱 | 224.319.00.2 | Sigma裸水箱，前按式 | Sigma裸水箱，前按式，5/3.5 升双冲水，配落地马桶 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 224.307.00.1 | Sigma裸水箱，前按式 | Sigma裸水箱，前按式，6/3升双冲水，配蹲厕 |  | 套 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
水箱支架 | 224.053.00.1 |  | 杜菲斯支架，用于挂厕，不含水箱，带厕具弯头 |  | 套 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
Sigma水箱配套面板 | 115.770.11.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，白色 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.770.21.5 | 双冲水面板 | Sigma01双冲水按板，镀铬，亮光 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.758.KJ.5 | 单冲水面板 | Sigma10冲水按板，白色-亮光-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.758.KH.5 | 单冲水面板 | Sigma10冲水按板，亮光-亚光-亮光 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.758.KM.5 | 单冲水面板 | Sigma10冲水按板，黑色-亮光-黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.14.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，亚光黑色- 亮光镀铬- 亚光黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.JT.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，亚光白色-亮光镀铬-亚光白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.JQ.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，亚光涂层-亮光镀铬-亚光涂层 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.KH.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，亮光-亚光-亮光 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.KM.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，黑色-亮光-黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.882.SN.1 | 双冲水面板 | Sigma20双冲水按板，不锈钢拉丝-亮光-不锈钢拉丝 ，不锈钢 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.883.14.1 | 双冲水面板 | Sigma30双冲水面板，亚光黑色- 亮光镀铬- 亚光黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.883.JT.1 | 双冲水面板 | Sigma30双冲水面板，亚光白色- 亮光镀铬- 亚光白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.883.JQ.1 | 双冲水面板 | Sigma30双冲水面板，亚光涂层-亮光镀铬-亚光涂层 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.883.KJ.1 | 双冲水面板 | Sigma30双冲水面板，白色-亮光-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.883.KM.1 | 双冲水面板 | Sigma30双冲水面板，黑色-亮光-黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.893.14.1 | 单冲水面板 | Sigma30单冲水面板，亚光黑色- 亮光镀铬- 亚光黑色，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.893.KJ.1 | 单冲水面板 | Sigma30单冲水面板，白色-亮光-白色，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.893.KX.1 | 单冲水面板 | Sigma30单冲水面板，拉丝-亮光-拉丝，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.893.KY.1 | 单冲水面板 | Sigma30单冲水面板，亮光-拉丝-亮光，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.788.11.2 | 双冲水面板 | Sigma50双冲水面板，白色，锌合金/塑料 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.788.DW.2 | 双冲水面板 | Sigma50双冲水面板，黑玉色RAL9005，锌合金/塑料 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.788.21.2 | 双冲水面板 | Sigma50双冲水面板，亮光镀铬，黄铜/锌合金，镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.788.GH.2 | 双冲水面板 | Sigma50双冲水面板，拉丝镀铬，黄铜/锌合金，镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.788.SD.5 | 双冲水面板 | Sigma50双冲水面板，烟色玻璃，锌合金/玻璃 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.640.GH.1 | 双冲水面板 | Sigma60双冲水面板，拉丝镀铬，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.640.SI.1 | 双冲水面板 | Sigma60双冲水面板，白色玻璃，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.640.SJ.1 | 双冲水面板 | Sigma60双冲水面板，黑色玻璃，锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.641.GH.1 | 面板配件 | 拉丝镀铬，适用于遮盖瓷砖边缘，与Sigma60冲水面板搭配使用 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 243.168.00.1 | 面板配件 | 与Sigma60冲水面板搭配使用 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.090.SG.6 | 双冲水面板 | Sigma80免接触感应 冲水面板，黑色玻璃 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.090.SM.6 | 双冲水面板 | Sigma80免接触感应 冲水面板，反射玻璃 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.861.00.6 | 面板配件 | Sigma80供电电源单元，12V电源组件 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.040.11.5 | 双冲水面板 | Alpha20 冲水面板，白色 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1430 | 0 | 0
| 115.040.21.5 | 双冲水面板 | Alpha20 冲水面板，亮光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.040.46.5 | 双冲水面板 | Alpha20 冲水面板，亚光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.045.11.5 | 双冲水面板 | Alpha35 冲水面板，白色 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.045.21.5 | 双冲水面板 | Alpha35 冲水面板，亮光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.045.46.5 | 双冲水面板 | Alpha35冲水面板，亚光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.085.KJ.1 | 双冲水面板 | Omega20冲水面板，面板和按键：白色，镶环：亮光铬色 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.085.KH.1 | 双冲水面板 | Omega20冲水面板，面板和按键：亮光铬色，镶环：亚光铬色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.085.JQ.1 | 双冲水面板 | Omega20冲水面板，面板和按键：亚光铬色，镶环：亮光铬色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.080.KJ.1 | 双冲水面板 | Omega30冲水面板，面板和按键：白色，镶环：亮光铬色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.080.KH.1 | 双冲水面板 | Omega30冲水面板，面板和按键：亮光铬色，镶环：亚光铬色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.080.JQ.1 | 双冲水面板 | Omega30冲水面板，面板和按键：亚光铬色，镶环：亮光铬色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
气动面板 | 115.932.GH.1 | 双冲水面板 | 矩形气动双冲水面板 拉丝镀铬 锌合金 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.932.KA.1 | 双冲水面板 | 矩形气动双冲水面板 亚光/亮光按钮 塑料材质 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.932.KT.1 | 双冲水面板 | 矩形气动双冲水面板 亮白-金属拉丝 塑料材质 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 115.932.KV.1 | 双冲水面板 | 矩形气动双冲水面板 亮黑/金属拉丝 塑料材质 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.042.11.1 | 双冲水面板 | Typ 01 隐蔽式双冲水气动按钮，白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.042.21.1 | 双冲水面板 | Typ 01 隐蔽式双冲水气动按钮，亮光镀铬 |  | 块 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.042.JQ.1 | 双冲水面板 | Typ 01 隐蔽式双冲水气动按钮，亚光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.040.11.1 | 单冲水面板 | Typ 01 隐蔽式单冲水气动按钮，白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.040.21.1 | 单冲水面板 | Typ 01 隐蔽式单冲水气动按钮，亮光镀铬 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.055.KH.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，亮光-亚光-亮光 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.055.KM.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，黑色-亮光-黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.055.JQ.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，亚光-亮光-亚光 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.055.KJ.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，白色-亮光-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.055.KK.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，白色-镀金-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.057.KH.1 | 双冲水面板 | Typ 10 隐蔽式双冲水气动按钮，亮光-亚光-亮光 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.057.KJ.1 | 双冲水面板 | Typ 11 隐蔽式双冲水气动按钮，白色-亮光-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.057.KK.1 | 双冲水面板 | Typ 12 隐蔽式双冲水气动按钮，白色-镀金-白色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 116.057.KM.1 | 双冲水面板 | Typ 13 隐蔽式双冲水气动按钮，黑色-亮光-黑色 |  | 块 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 870.116.16.1 | 水箱配件 | 厕具接头组件，d90，HDPE，长度300mm |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 225.032.00.1 | 水箱配件 | 冲水管组件，聚丙烯，长度300 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.446.00.1 | 水箱配件 | 螺杆纹组件，M120×280 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 111.845.00.1 | 水箱配件 | 杜菲斯延长脚 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 111.842.00.1 | 水箱配件 | 杜菲斯延长脚，供自立式杜菲斯框架 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 240.938.00.1 | 水箱配件 | Sigma延长杆 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 240.058.00.1 | 水箱配件 | Delta/Kappa延长杆 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
合计： | [13 empty] | 0 | 0
总价： | [13 empty] | 0

## 地漏及存水弯组件
第二部分-专用配件
系列 | 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 说明本产品参数、功能、性能、适配产品对应关系 | 图片 | 单位 | 供货周期 | 材料单价 |  |  | 安装单价 |  |  | 数量 | 含税材料小计 | 含税安装小计
[7 empty] | 不含税材料单价（元） | 税率（%） | 含税材料单价（元） | 不含税安装单价（元） | 税率（%） | 含税安装单价（元）
横排式地漏 | 388.012.00.3 | 单通道水母地漏 | 水母芯Ⅱ，单通道横排水防臭地漏（无盖板） |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1342 | 0 | 0
| 388.011.00.3 | 双通道水母地漏 | 水母芯Ⅱ，双通道横排水防臭地漏（无盖板） |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1350 | 0 | 0
| 388.121.00.2 | 单通道水母Ⅱ地漏 | 水母芯Ⅱ，横排水，单通道，带不锈钢面板，不锈钢面板内可镶入不同风格的地砖 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.123.00.2 | 双通道水母Ⅱ地漏 | 水母芯Ⅱ，横排水，双通道，带不锈钢面板，不锈钢面板内可镶入不同风格的地砖 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.013.00.2 | 洗衣机地漏（水母） | 水母芯Ⅱ，横排水 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.017.00.1 | 单通道水母地漏 | 水母芯Ⅱ，单通道横排水防臭地漏（无盖板），法兰密封 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
薄地漏 | 170.169.FW.2 | 超薄扁地漏 | 超薄扁地漏 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
烟斗地漏 | 170.136.FW.1 | 烟斗地漏 | 大流量地漏，横排水，单通道 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
下排式地漏 | 388.015.00.2 | 下排水地漏 | 水母芯Ⅱ，下排水地漏 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 146 | 0 | 0
| 388.120.00.1 | 下排式水母地漏 | 水母芯Ⅱ，DIY 不锈钢面板 不锈钢面板内可镶入不同风格的地砖 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.016.00.1 | 洗衣机下排水地漏 | 水母芯Ⅱ，洗衣机下排水地漏 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
沉箱积水排除器 | 170.141.16.1 | 沉箱积水排除器 | 沉箱积水排除器 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
侧排地漏 | 388.050.00.1 | 侧排地漏 | Aquorain 侧排地漏，L型 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
地漏装饰 面板 | 388.116.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 斜纹 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.111.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 波浪 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.114.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 序列 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.115.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 中国风 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.117.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 琴键 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.110.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 方形 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.112.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 三角 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.113.00.1 | 地漏盖板 | 地漏面盖 气泡 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.100.XX.1 | 地漏盖板 | 定制款，100mm×100mm |  | 个 | 30天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1350 | 0 | 0
多通道汇集器 | 388.001.00.1 | 多通道汇集器 | 多通道汇集器198mm |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.008.00.1 | 薄型多通道汇集器 | 多通道汇集器150mm |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.002.00.1 | 地漏盖板 | 接水盘及金属盖板10mm |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
长形地漏 | 154.150.00.1 | 地漏底座 | 长形地漏底座，横排 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 154.153.00.1 | 地漏底座 | 长形地漏底座，下排 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.190.00.1 244.509.00.1 | 地漏面板 | AquoLine镶砖款，不锈钢，长600mm×宽73mm×高36mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.191.00.1 244.509.00.1 | 地漏面板 | AquoLine镶砖款，不锈钢，长900mm×宽73mm×高36mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.193.00.1 170.192.00.1 | 地漏面板 | AquoLine线性款，不锈钢拉丝，长600mm×宽25mm×高58mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.194.00.1 170.192.00.1 | 地漏面板 | AquoLine线性款，不锈钢拉丝，长900mm×宽25mm×高58mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.195.QC.1 170.192.00.1 | 地漏面板 | AquoLine线性款，錆灰色，长600mm×宽25mm×高58mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.196.QC.1 170.192.00.1 | 地漏面板 | AquoLine线性款，錆灰色，长900mm×宽25mm×高58mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 154.450.KS.1 | 地漏面板 | CleanLine20 ,金属亮光/拉丝，长300-900mm×宽43mm×高8mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 154.451.KS.1 | 地漏面板 | CleanLine20 ，金属亮光/不锈钢拉丝，长1300mm×宽43mm×高8mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 154.453.KS.1 | 地漏面板 | CleanLine20，金属亮光/拉丝，长300-1600mm×宽43mm×高8mm |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.201.XX.1 | 地漏面板 | 定制款，线形 长600mm×宽25mm |  | 个 | 30天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 388.200.XX.1 | 地漏面板 | 定制款，长600mm×宽120mm |  | 个 | 30天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1342 | 0 | 0
浴缸落水 | 150.501.00.6 | 横排水浴缸落水 | BWO-27横排水浴缸落水，适用于标准浴缸 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 150.505.00.6 | 横排水浴缸落水 | BD 52-12 d40/50 L70-H58（大尺寸浴缸专用） |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.114.21.1 | 下排水浴缸落水 | 27'，美式，不带出水弯头，翼形 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.115.21.1 | 横排水浴缸落水 | 27’，欧式，带HDPE弯头，翼形 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 362 | 0 | 0
| 170.116.21.1 | 横排水浴缸落水 | 27‘，欧式，带PVC出水弯头，翼形 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
淋浴房存水弯 | 150.550.00.1 | 淋浴房地漏 | 配合淋浴底盘使用，底盘排水口d90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 150.680.00.1 | 淋浴房地漏 | 配合淋浴底盘使用，底盘排水口d50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 151.116.11.1 | 洗脸盆存水弯 | 万向旋转洗脸盆存水弯，P型，紧凑型 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1792 | 0 | 0
| 170.145.11.1 | 洗脸盆存水弯 | 可漩洗脸盆存水弯，P型，带可调进水管，白色 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.145.21.1 | 洗脸盆存水弯 | 可漩洗脸盆存水弯，P型，带可调进水管，亮光镀铬 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.146.11.1 | 存水弯组件 | 可漩洗脸盆存水弯地排组件 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 170.147.11.1 | 存水弯组件 | 可漩洗脸盆存水弯万向组件 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
洗衣机/洗碗机存水弯 | 152.232.00.1 | 隐蔽式洗衣机/洗碗机存水弯 | 白色罩盖，Φ19、Φ23软管转换接头，带结构保护框 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 152.233.00.1 | 隐蔽式洗衣机/洗碗机存水弯 | 白色罩盖，Φ10、Φ19、Φ23软管转换接头，带结构保护框 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 152.234.11.1 | 隐蔽式洗衣机/洗碗机存水弯 | 白色罩盖，Φ19、Φ23软管转换接头， |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 152.234.21.1 | 隐蔽式洗衣机/洗碗机存水弯 | 铬色罩盖，Φ19、Φ23软管转换接头， |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 152.950.11.1 | 小便斗存水弯 | 水平安装，d50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 152.951.11.1 | 小便斗存水弯 | 垂直安装，d50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
密封圈 | 170.356.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/40（地漏专用） |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
| 889.198.00.1 | 橡胶密封圈 | 50/32（厨房、洗衣机存水弯专用） |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
合计： | [13 empty] | 0 | 0
总价： | [13 empty] | 0

## HDPE管配件
第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件
产品编号 | 产品名称 | 产品描述 | 直径 | 图片 | 单位 | 供货周期 | 材料单价 |  |  | 安装单价 |  |  | 数量 | 含税材料小计 | 含税安装小计
第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 材料单价: 不含税材料单价（元） | 税率（%） | 含税材料单价（元） | 不含税安装单价（元） | 税率（%） | 含税安装单价（元）
管道
353.002.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 50 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 7230 | 0 | 0
353.003.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 56 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.004.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 63 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.005.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 75 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 205 | 0 | 0
353.006.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 90 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.007.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 110 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 8820 | 0 | 0
353.008.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 125 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.009.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 160 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.016.16.2 | Geberit PE straight lined pipe | 高密度聚乙烯管材 | 200 |  | 米 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
变径（大小头）
363.560.16.1 | Geberit PE concentric reducer, short | 高密度聚乙烯同心大小头 | 56 / 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.587.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, long | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 160 / 125 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.584.16.5 | Geberit PE eccentric reducer, long | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.587.16.5 | Geberit PE eccentric reducer, long | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200 / 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.594.16.5 | Geberit PE eccentric reducer, long | 长型高密度聚乙烯异心大小头 | 200 / 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 56 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.566.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 63 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 2435 | 0 | 0
365.566.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.571.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 75 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.566.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.571.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.576.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 90 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 123 | 0 | 0
367.566.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.571.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.576.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 14 | 0 | 0
367.581.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 110 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.561.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.566.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.571.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.576.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.581.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.586.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 125 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.586.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.588.16.1 | Geberit PE eccentric reducer, short | 短型高密度聚乙烯异心大小头 | 160 / 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
弯头
361.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 2154 | 0 | 0
363.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.055.16.1 | Geberit PE bend 90° long | 高密度聚乙烯长型90度弯头 | 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
361.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 125 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.088.16.1 | Geberit PE bend 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）弯头 | 160 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
361.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 16000 | 0 | 0
363.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 144 | 0 | 0
366.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.036.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 5788 | 0 | 0
368.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度（45度)弯头 | 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.045.16.1 | Geberit PE elbow 45° | 高密度聚乙烯135度(45度)弯头 | 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.045.16.1 | Geberit PE long turn butt welded bend 135° (45°) | 135度（45度）长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.041.16.1 | Geberit PE segment bend 90° | 90度长型对焊高密度聚乙烯弯头 | 200 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
三通
361.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 50 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 327 | 0 | 0
363.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.115.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 56 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.115.16.1 | Geberit PE Y-branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.120.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 63 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 316 | 0 | 0
365.115.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.120.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.125.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 75 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.115.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.120.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.125.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.130.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 90 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.112.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 148 | 0 | 0
367.115.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.120.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.125.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 8 | 0 | 0
367.130.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.135.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 724 | 0 | 0
368.125.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.130.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.135.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
368.139.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 125 / 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.125.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.130.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.135.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.139.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160 / 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.145.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 160 / 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.135.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.139.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200 / 125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.145.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200 / 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
370.146.16.1 | Geberit PE Y / branch fitting 45° | 高密度聚乙烯135度（45度）三通 | 200 / 200 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.163.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5°, swept-entry | 高密度聚乙烯加强型顺水三通91.5度（88.5度） | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 26 | 0 | 0
361.162.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 50 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.162.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56 / 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.165.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 56 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.162.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.165.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.175.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 75 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.180.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 90 / 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.162.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110 / 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.165.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.175.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.185.16.1 | Geberit PE branch fitting 88.5° | 高密度聚乙烯91.5度（88.5度）T型三通 | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
四通
367.262.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.265.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.270.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.275.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.280.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.285.16.1 | Geberit PE double branchball fitting 88.5°, connections 180° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 180度 | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.315.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 90度 | 110 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.320.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 90度 | 110 / 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.325.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 90度 | 110 / 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.330.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 90度 | 110 / 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.335.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 90度 | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 41 | 0 | 0
367.362.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.365.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.370.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.375.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.380.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.385.16.1 | Geberit PE double branchball 88.5°, connections 135° offset | 高密度聚乙烯球形四通91.5度 / 135度 | 110 / 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.605.16.1 | Geberit PE triple branchball fitting 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度 / 90度 | 110 / 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.610.16.1 | Geberit PE multi-branchball fitting 88.5°, connections 90° offset | 高密度聚乙烯多接口球形配件91.5度 / 90度 | 110 / 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
H通
353.022.16.1 | H-Connection pipe, CN | 高密度聚乙烯H型连接管 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.614.16.2 | Geberit PE Sovent fitting High Flow | 带有六个连接孔的苏维脱 | 110 / 110 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1281 | 0 | 0
检查口
364.451.16.1 | Geberit PE access pipe 90° with round access cover | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 63 / 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.451.16.1 | Geberit PE access pipe 90° with round access cover | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 75 / 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.451.16.1 | Geberit PE access pipe 90° with round access cover | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 90 / 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.451.16.1 | Geberit PE access pipe 90° with round access cover | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 110 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1554 | 0 | 0
369.451.16.1 | Geberit PE access pipe 90° with round access cover | 高密度聚乙烯90度检查口，带圆形螺纹盖 | 160 / 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.453.16.1 | Geberit PE access pipe 45° with round access cover | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 110 / 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.453.16.1 | Geberit PE access pipe 45° with round access cover | 高密度聚乙烯45度检查口，带圆形螺纹盖 | 160 / 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.023.16.1 | Stack ventilation cap d110 | 高密度聚乙烯立管通气盖 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 114 | 0 | 0
电熔管箍
361.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 8532 | 0 | 0
363.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 304 | 0 | 0
366.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 2786 | 0 | 0
369.771.16.1 | Geberit PE electrofusion sleeve coupling | 高密度聚乙烯电熔管箍 | 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
膨胀伸缩节
369.700.16.1 | Geberit PE expansion socket | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.700.16.1 | Geberit PE expansion socket with ring seal | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.700.16.1 | Geberit PE expansion socket with ring seal | 高密度聚乙烯膨胀伸缩节，带密封环，适用水平或垂直安装 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1554 | 0 | 0
361.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.779.16.1 | Geberit PE ring seal socket | 高密度聚乙烯环形密封圈接头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
连接及保护配件
361.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.740.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套螺纹接头 | 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.471.16.1 | Geberit PE complete stop end | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 294 | 0 | 0
361.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.750.16.1 | Geberit PE threaded connector end with screw cap | 高密度聚乙烯整套封堵端头 | 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
361.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 2860 | 0 | 0
363.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 63 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 75 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
366.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1430 | 0 | 0
369.812.16.1 | Geberit PE cap for buttwelding | 焊接帽 | 160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
其他配件（应对非常规情况）
170.141.16.1 |  | 沉箱积水排除器 | 50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.615.16.1 |  | 沛通弯头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
367.616.16.1 |  | 沛利弯头 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
225.105.00.1 |  | 与铸铁连接适配接头 | 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.454.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.455.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.456.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 63 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.457.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 75 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.458.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.459.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.462.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 125 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.463.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 140 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.464.00.1 | Geberit PE support ring | 管道加固环 | 160 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.424.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 48-50 / 48-50 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.425.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 54-56 / 54-56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.426.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 56 / 58 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.427.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 56 / 68 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.428.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 63 / 60 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.429.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 63-64 / 63-64 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.430.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 63-64 / 68 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.431.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 68 / 68 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.432.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 75 / 68 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.433.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 75-76 / 75-76 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.434.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 75-76 / 78 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.435.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 75-76 / 83-84 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.436.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 75-76 / 89-90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.437.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 89-90 / 83-84 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.438.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 89-90 / 89-90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.439.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 89-90 / 96 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.440.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 108-110 / 106 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.441.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 108-110 / 108-110 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.442.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 108-110 / 114-116 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.443.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 125 / 125 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.444.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 125 / 131-135 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.445.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 125 / 140-141 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.446.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 135 / 135 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.447.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 140-141 / 140-141 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.448.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 159-160 / 152 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.449.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 159-160 / 159-160 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
359.450.00.2 | Geberit PE adapter clamping connector | 管道卡箍 | 159-160 / 168 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
阻火器
353.400.00.1 | Fire protection sleeve for Geberit PE DN110 | 阻火圈 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 1668 | 0 | 0
国产 （非吉博力品牌） |  | 阻火圈 | 110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.401.00.1 | Geberit fire protection tape | 阻火带 | 10m*4.5cm |  | 卷 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
管卡及安装组件
361.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 14332 | 0 | 0
363.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN56 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN60 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN70 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 315 | 0 | 0
366.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN90 |  | 个 | 120天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.301.00.1 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN100 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 5422 | 0 | 0
368.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
369.843.00.2 | Geberit pipe bracket Kombi with coupling M10, adjustable | 可调管卡（M10螺母） | DN160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
361.841.00.2 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
363.841.00.2 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN56 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
364.841.00.2 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN60 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
365.841.00.2 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN70 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.056.00.1 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN90 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.057.00.1 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN100 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.058.00.1 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN125 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.059.00.1 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1/2"螺母） | DN160 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.002.00.1 | Geberit Pluvia adjustable pipe bracket, with threaded nut G1/2, for fixed-point welding strip | 可调管卡（1螺母） | DN200 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.115.00.1 |  | 管道支架 | DN50/75/90/110 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 产品描述: 水泥支墩; 第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 直径: 混凝土做支撑和固定; 第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 单位: 个; 第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 供货周期: 现场制作 | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 14647 | 0 | 0
国产管卡（非吉博力品牌） |  | PVC管卡 | De50 |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
353.095.00.1 | Geberit threaded rod | 紧固系统螺纹杆 | 0.1米长 |  | 根 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 20069 | 0 | 0
353.304.00.1 | Geberit mounting plate, with nut M10 | 安装板（M10螺母） |  |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 | 20069 | 0 | 0
353.305.00.1 | Geberit mounting plate, with threaded nut G1/2 | 虹吸紧固系统安装板，1/2"螺母 |  |  | 个 | 15天 |  | 13% | 0 |  | 9% | 0 |  | 0 | 0
第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 产品编号: 合计： | [6 empty] | 0 | 0
第三部分-高密度聚乙烯（HDPE）管材管件 产品编号: 总价： | [6 empty] | 0

## 施工内容
第五部分-施工内容
施工内容 | 计量单位 | 说明 说明本工序的工作内容 | 综合单价
台盆登高管开、补槽 | 元/M | 砼墙，宽度7cm以内、深度7cm以内
台盆登高管开、补槽 | 元/M | 砖、砌块墙，宽度7cm以内、深度7cm以内
出户挖土及回填 | m³ | 宽度根据管道数量，深度1.5米以内
机械开孔 | 元/个 | 直径φ200，深度15cm以内
机械开孔 | 元/个 | 直径φ150，深度15cm以内
机械开孔 | 元/个 | 直径φ80，深度15cm以内
立管洞修凿 | 元/个 | 偏差5cm以内，深度15cm以内
立管洞吊模 | 元/个 | 单根立管对应工作量，按照项目要求确定

## 运输费
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 比例
1 | 运输费 | 按照落地合同额3%（含税）计取 | 3%